## Slide 1: Geçmişten günümüze KNX
Kuruluş: 1990
'EIB Association' adı altında
1999
İki diğer kuruluşla birleşme (Batibus ve EHS)
Hedefler
+
+
1990
1999
2006

## Slide 2: KNX - Uluslararası standart
KNX - Oturmuş bir teknoloji!
CENELEC
2003: KNX EN50090 standardı olarak kabul edildi
CEN
2005: KNX EN13321-1/2 standardı olarak kabul edildi
ISO/IEC
2006: KNX ISO/IEC14543-3-1 bis 7
SAC (Çin Halk Cumhuriyeti) standardı olarak kabul edildi
2013: KNX GB/T 20965
ANSI/ASHRAE standardı olarak kabul edildi
Referansı US ANSI/ASHRAE standardında bulabilirsiniz 135

## Slide 3: KNX - Teknolojiye giriş

## Slide 4: KNX Sistem özellikleri
Desteklenen
Medya
TP
PL110
RF
IP
Standart Protokol
Genişletilmiş Protokol
Sistem Modu (PC)
Kolay Mod (PC olmadan)
‘
‘
S
S
’
’
‘
‘
S
S
’
’
‘
‘
E
E
’
’
‘
‘
E
E
’
’
Kontrolcü
Basılan Düğme
LTE
Standartlaştırılmış Veri Noktası Türleri
içeren nesneler
Ortak Logo
Medya Kapleri
ETS

## Slide 5: Farklı medyalar uygulama örnekleri
 | Ortam | Aktarma aracısı | Tercih edilen uygulama alanları
 | Burgulu Çift | Ayrı kontrol kablosu | Yeni kurulumlar Kapsamlı yenilemeler En güvenilir aktarım seviyesi
 | Güç hattı | Mevcut ağ (Nötr iletken olmalıdır) | Ek kontrol kablosu monte edilemiyorsa 230 V kablo mevcutsa
 | Radyo Frekansı | Radyo linyesi | Hiç kablo monte edilemiyorsa
 | IP | Ethernet/WIFI | Büyük kurulumlarda hızlı omurga gereklidir Mobil cihazlarla iletişim için

## Slide 6: KNX Birlikte çalışma
Stadartlaştırılmış KNX işletim sistemleri (“Veri Yolu Kapler Üniteleri”)
Standartlaştırılmış aktarım medyası
Uygulama modülü
Uygulama yazılımı (cihazda veya ETS ürün verisi olarak)
Standartlaştırılmış yapılandırma
Birçok işlevin uygulanması/kurulumu

## Slide 7: Olası uygulama alanları
Aydınlatma
Panjurlar
Güvenlik
Enerji Yönetimi
HVAC
İzleme
Uzaktan Kumanda
Ölçüm
Ses/Video Kontrolü
Beyaz Eşya